REGISTRE PUBLIC D’ACCESSIBILITÉ

- Description de l’équipement

- Gestionnaire : Ville de Colmar

- Nom de l’équipement : ECOLE MAITRISIENNE

- Adresse : 8, rue KLEBER - 68000 COLMAR

- Catégorie :         1    2    3    4    5

- Activité(s) :   R : Établissement d'enseignement et de formation

- Accessibilité

:   Conforme à la législation en vigueur.

:   Mise en conformité prévue en :

- Dérogation

: Non

: Oui (cf annexe 4)

- Formation du personnel

  - Plaquette informative (Jointe en annexe 2)

  - Actions de formation

Mise en place d’un plan de formation afin de sensibiliser le personnel d’accueil.

La formation comprend un tronc commun sur les spécificités des différents types de handicap et également une partie liée aux spécificités des services et métiers.

    - Objectif pédagogique

Cette formation professionnelle vise à développer des réflexes naturels pour l’amélioration continue de la qualité de l’accueil afin de participer à la satisfaction et au confort des visiteurs, usagers et clients handicapés. Elle permet de savoir adapter en fonction des déficiences :

- Son comportement

- Sa façon de communiquer

- L’information à fournir (notamment au niveau de l’accessibilité de l’établissement et des services)

- La manipulation et le guidage en toute sécurité

La formation implique fortement les stagiaires à travers des mises en situation et une présentation de critères techniques et humains importants.

Les notions, les situations et les différents types de handicaps, la loi du 11 février 2005

- Définir le handicap

- Comprendre ce qui produit les situations de handicap et connaître les différentes familles de handicap.

- Connaître et comprendre les fondamentaux de la loi du 11 février 2005, l’ordonnance du 26 septembre 2014, les arrêtés et décrets postérieurs

- Savoir présenter le registre d’accessibilité

Les caractéristiques des différents types de handicaps, Moteur, Visuel, Auditif, Mental et psychique

- Moteur, Visuel, Auditif, Mental/psychique

- Présenter plus en détail chaque déficience, leurs origines, leurs causes et ce qui les caractérise afin de les identifier et savoir y répondre

L’accueil des personnes en situation de handicap en général et pour chaque type de handicap :

Présenter aux stagiaires les attentes des personnes en situation de handicap en général et pour chaque famille de handicap :

- Les comportements à adopter

- Les meilleures façons d’agir, de communiquer et surtout d’informer

  - Justificatifs de formation (cf Annexe 3)

- Modalités de maintenance et d’utilisation des équipements d’accessibilité

Existence d’un EPMR 3 niveaux, 1 face de service avec contrat de maintenance AMS.

Cf annexe 5

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

- Attestation(s) de formation du personnel formé à l’accueil des personnes handicapées.

ANNEXE 4

- Dérogations

DEROGATION 01

Éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations : Rampe principale du bâtiment

Règles à déroger pente <6% (actuellement 16,55%)

Justifications : Les dispositions du vestibule ne permettant pas de développer sur 16 m la rampe qui serait nécessaire pour racheter les niveaux. La rampe existante a été équipée de bandes rugueuses et d’une seconde main courante comprenant deux lisses de hauteurs différentes.

Les mains courantes de l’escalier adjacent seront également mises en conformité. Les bandes d’éveil à la vigilance, sur les contremarches et en nez-de-marche sont déjà présentes.

A noter que l’accès à l’école ne peut se faire d’aucune façon librement, notamment en dehors des heures réglementaires.

DEROGATION 02

Éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations : Escalier principal du bâtiment

Règles à déroger hauteurs et girons max. 19cm

Justifications : l’escalier nécessiterait d’être repris dans sa totalité sur tous les niveaux (travaux conséquents). Tous les autres requis réglementaires sont conformes.

ANNEXE 5

Caractéristiques de l’appareil

- usage : Appareil élévateur accessible aux handicapés

- nombre d’appareils : 1

- charge utile : 315 / 410 kg

- nombre de personnes : 1

- vitesse : 0,15 m/s à contrôle continu de vitesse, régulation de vitesse par variation de

fréquence et tension.

- dimensions de la plateforme : 1 000 x 1 400 mm

- porte et portillon : battant avec un passage libre de 900 mm

- portes palières automatiques avec verrouillage

- type de service : 1 même face (suivant plans architecte)

- machinerie : électrique

- type de commande à bord : à pression maintenue

- type de commande au palier : à impulsion

- nombre de niveaux desservis : 3 (Rez-de-chaussée, 1er étage et 2ème étage)

- réserve haute : 2 600 mm

- fosse : 8 cm

- le niveau sous-sol ne sera pas desservi, niveau réservé au personnel

- norme et réglementation : Directive Machine 2006/42-CE

Dispositif de maintenance

- Contrat d’entretien annuel par un technicien compétent avec des passages périodiques toutes les 6 semaines.

- Inspection quinquennale par un organisme agréé.